长治市人民医院脑科学人工智能平台系统采购项目需求概况

需包含MR脑结构智能分析；MR脑静息态功能智能分析；MR脑纤维智能分析；MR脑小血管病智能分析；MR脑转移瘤智能分析；MRA头颈血管智能分析；脑卒中智能影像诊断等功能。