- UPS购置需求

| 序号 | 安装位置 | 功率 | 数量 | 购置 | 需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼2层 | 5KVA | 1台 | 整套设备 | - 1.工频三进三出； - 2.应急供电不低于1小时； - 3.含设备运输、安装等所有费用； - 4.含旧设备拆除及搬运至指定存放地点； - 5.整机质保≥3年； - 6.具备稳压、防雷、电涌保护、滤波等基础功能。 - 7.设备在线运行，零秒切换。 | 1.因医院用电特殊要求，需要配合临床确定停电及安装时间； 2.设备及电池配置要求满足满负荷运行要求，不得减配。 |
| 2 | 2号楼4层 | 75KVA | 1台 |  |  |  |
| 3 | 2号楼4层 | 50KVA | 1台 |  |  |  |
| 4 | 2号楼设备层 | 250KVA | 1台 |  |  |  |
| 5 | 2号楼5层 | 15KVA | 1台 |  |  |  |
| 6 | 3号楼3层 | 80KVA | 1台 | 更换电池 | 应急供电时间≥1小时 |  |
| 7 | 3号楼-1层 | 150KVA | 1台 | 更换电池 |  |  |